## SEGUIMIENTO
NUMERO DE IDENTIFICACION INTERNA DEL REPORTE | FECHA DOCUMENTO (ALERTA- INFORME DE SEGURIDAD)-(DD/MM/AAAA) | PRINCIPIO ACTIVO - DISPOSITIVO MÉDICO-REACTIVO | DESCRIPCIÓN
DR2310-00852 | 2023-11-20 | DUODENOSCOPIO DE UN SOLO USO EXALT MODEL D | El fabricante está tomando esta acción de cese de utilización y retirada del mercado de Bogotá, 20 noviembre 2023 determinados lotes del duodenoscopio de un solo uso EXALT modelo D debido a la posible entrada de líquido en la lente
DR2310-00855 | 2023-11-20 | STENT VASCULAR RECUBIERTO ADVANTA - V12 VASCULAR COVERED STENT, ADVANTA V12 RX VASCULAR COVERED STENT- ADVANTA | Atrium/Getinge está iniciando un retiro/retirada voluntaria de dispositivos médicos para el sistema de stent cubierto Advanta V12 debido a una deficiencia de fabricación identificada que puede Bogotá, 20 noviembre 2023 causar una pérdida de presión del globo o la incapacidad de mantener la presión del globo durante el despliegue del stent cubierto con globo expandible Advanta V12.
DI2310-00903 | 2023-11-21 | Arthrex Knee Scorpion, AR-12990. | El fabricante informa sobre un problema de etiquetado del embalaje exterior del Arthrex Knee Scorpion, AR-12990. Las etiquetas exteriores asociadas y el documento de contenido de la etiqueta para los lotes indicados muestran una declaración de esterilidad indicando "estéril" mediante irradiación, pero deberían indicar "no estéril". Lo anterior de acuerdo con las instrucciones de uso.
DI2310-00813 | 2023-10-31 | "RINO-LARINGO VIDEOSCOPIOS - VIDEOENDOSCOPIOS FLEXIBLES - VISERA ELITE, OLYMPUS" | Tras las actividades de reparación, el fabricante realiza un enjuague con agua de los canales del endoscopio como parte de nuestra inspección final del canal del endoscopio, y posteriormente los secamos con aire comprimido filtrado. Se descubrió que el proceso de secado con aire al canal no estaba validado, y que un pequeño porcentaje de los endoscopios devueltos a los clientes tras su reparación tenían el canal húmedo.